Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników

Grupa dziekańska	.....................

Rok akademicki	.....................

LABORATORIUM

PRZEKŁADNIKÓW

ĆWICZENIE 1

SPRAWDZENIE DOKŁADNOŚCI PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH DO POMIARÓW

| Nazwisko i imię | Numer albumu | Ocena kolokwium | Ocena sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- |

1.	Cel ćwiczenia

Poznanie metody pomiaru błędów przekładników prądowych do pomiarów. Wykonanie pomiaru błędów przy różnych wartościach obciążenia oraz zbadanie wpływu poprawki zwojowej na wartości błędów.

2.	Badania laboratoryjne

2a.	Układ pomiarowy

Na podstawie załączonego schematu połączeń mostka typu K535 do wyznaczania błędów przekładników prądowych należy zweryfikować poprawność połączeń zestawionego układu pomiarowego.

2b.	Przekładnik badany

Scharakteryzować model fizyczny przekładnika badanego. Opisać jego cechy charakterystyczne.

2c.	Wyniki badań

Wyznaczyć błąd prądowy i kątowy przekładnika badanego w przewidzianych przepisami normy warunkach obciążenia i procentowej wartości prądu pierwotnego. Wyniki zamieścić w poniższych tabelach.

## Tablica 1

| Przekładnik A bez korekcji zwojowej w2 = .......... | ......... A / 5A | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | I1/I1n |
| cos ( |  | 120% | 100% | 20% | 5% |
|  | I [%] |  |  |  |  |
|  | I [min] |  |  |  |  |
|  | I [%] |  |  |  |  |
|  | I [min] |  |  |  |  |

## Tablica 2

| Przekładnik A z korekcją zwojową I w2k = .......... | ......... A / 5A | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | I1/I1n |
| cos ( |  | 120% | 100% | 20% | 5% |
|  | I [%] |  |  |  |  |
|  | I [min] |  |  |  |  |
|  | I [%] |  |  |  |  |
|  | I [min] |  |  |  |  |

## Tablica 3

| Przekładnik A z korekcją zwojową II w2k = .......... | ......... A / 5A | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | I1/I1n |
| cos ( |  | 120% | 100% | 20% | 5% |
|  | I [%] |  |  |  |  |
|  | I [min] |  |  |  |  |
|  | I [%] |  |  |  |  |
|  | I [min] |  |  |  |  |

## Tablica 4

| Przekładnik A z korekcją zwojową III w2k = .......... | ......... A / 5A | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | I1/I1n |
| cos ( |  | 120% | 100% | 20% | 5% |
|  | I [%] |  |  |  |  |
|  | I [min] |  |  |  |  |
|  | I [%] |  |  |  |  |
|  | I [min] |  |  |  |  |

## Tablica 5

| Przekładnik B bez korekcji zwojowej w2k = .......... | ......... A / 5A | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | I1/I1n |
| cos ( |  | 120% | 100% | 20% | 5% |
|  | I [%] |  |  |  |  |
|  | I [min] |  |  |  |  |
|  | I [%] |  |  |  |  |
|  | I [min] |  |  |  |  |

## Tablica 6

| Przekładnik B z korekcją zwojową I w2k = .......... | ......... A / 5A | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | I1/I1n |
| cos ( |  | 120% | 100% | 20% | 5% |
|  | I [%] |  |  |  |  |
|  | I [min] |  |  |  |  |
|  | I [%] |  |  |  |  |
|  | I [min] |  |  |  |  |

## Tablica 7

| Przekładnik B z korekcją zwojową II w2k = .......... | ......... A / 5A | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | I1/I1n |
| cos ( |  | 120% | 100% | 20% | 5% |
|  | I [%] |  |  |  |  |
|  | I [min] |  |  |  |  |
|  | I [%] |  |  |  |  |
|  | I [min] |  |  |  |  |

2.	Opracowanie wyników pomiaru

Na podstawie wykonanych pomiarów zestawionych w odnośnych tablicach należy:

- wykonać wykresy zależności (I = f(I1/I1n%) i (I = f(I1/I1n) oraz

- przypisać – zgodnie normą PN-EN 60044-1 – badanym modelom fizycznym określoną klasę dokładności.

3.	Wnioski i uwagi końcowe