Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników

Grupa dziekańska	.....................

Rok akademicki	.....................

LABORATORIUM

PRZEKŁADNIKÓW

ĆWICZENIE 2

SPRAWDZENIE DOKŁADNOŚCI PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH INDUKCYJNYCH

| Nazwisko i imię | Numer albumu | Ocena kolokwium | Ocena sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- |

1.	Cel ćwiczenia

Poznanie metody pomiaru błędów przekładników napięciowych indukcyjnych. Wykonanie pomiaru błędów przy różnych obciążeniach oraz zbadanie wpływu współczynnika mocy obciążenia i rezystancji przewodów łączących w obwodzie wtórnym na błędy.

2.	Badania laboratoryjne

2a.	Układ pomiarowy

Na podstawie załączonego schematu połączeń mostka typu AIT do wyznaczania błędów przekładników należy zweryfikować poprawność połączeń zestawionego układu pomiarowego przygotowanego do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych.

2b.	Przekładnik badany

Scharakteryzować przekładnik badany. Podać jego dane znamionowe.

2c.	Wyniki badań

Wyznaczyć błąd napięciowy i kątowy przekładnika badanego w przewidzianych przepisami normy warunkach obciążenia i procentowej wartości napięcia pierwotnego. Wyniki zamieścić w poniższych tabelach.

## Tablica 1

| Przekładnik | ......... / 100V | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | U1/U1n |
| cos( |  | 120% | 100% | 80% | 40% |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |

## Tablica 2

| Przekładnik | ......... / 100V | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | U1/U1n |
| cos( |  | 120% | 100% | 80% | 40% |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |

## Tablica 3

| Przekładnik | ......... / 100V | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | U1/U1n |
| cos( |  | 120% | 100% | 80% | 40% |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |

## Tablica 4

| Przekładnik | ......... / 100V | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | U1/U1n |
| cos( |  | 120% | 100% | 80% | 40% |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |

## Tablica 5

| Przekładnik | ......... / 100V | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | U1/U1n |
| cos( |  | 120% | 100% | 80% | 40% |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |

## Tablica 6

| Przekładnik | ......... / 100V | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | U1/U1n |
| cos( |  | 120% | 100% | 80% | 40% |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |

## Tablica 7

| Przekładnik | ......... / 100V | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | U1/U1n |
| cos( |  | 120% | 100% | 80% | 40% |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |

2.	Opracowanie wyników pomiaru

Na podstawie wykonanych pomiarów zestawionych w odnośnych tablicach należy:

- wykonać wykresy zależności (U = f(U1/U1n%) i (U = f(U1/U1n) oraz

- przypisać – zgodnie normą PN-EN 60044-2 – badanemu przekładnikowi określoną klasę dokładności.

3.	Wnioski i uwagi końcowe