Politechnika Łódzka,

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Instytut Elektroenergetyki,

Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej

Grupa dziekańska	.....................

Rok akademicki	.....................

LABORATORIUM

PRZEKŁADNIKÓW

ĆWICZENIE 1

Sprawdzanie dokładności indukcyjnych przekładników napięciowych

| Nazwisko i imię | Numer albumu | Ocena kolokwium | Ocena sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- |

3. Badania laboratoryjne

3.1. Układ pomiarowy

Schematu połączeń mostka typu CA507 przygotowanego do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych.

VTN - przekładnik wzorcowy, VTX - przekładnik badany, ST - transformator zasilający, 
Y - obciążenie uzwojenia wtórnego badanego przekładnika.

3.2. Badany indukcyjny przekładnik napięciowy

Zapisać dane znamionowe badanego przekładnika i przekładnika wzorcowego.

3.3. Wyniki badań

Wyznaczyć błąd napięciowy i kątowy badanego indukcyjnego przekładnika napięciowego dla przewidzianych według normy wartości napięcia, obciążenia i współczynnika mocy w obwodzie wtórnym. Wyniki zamieścić w poniższych tabelach.

| Przekładnik |  | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | U1/U1n |
| cos( |  | 120% | 100% | 80% | 40% |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |

| Przekładnik |  | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | U1/U1n |
| cos( |  | 120% | 100% | 80% | 40% |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |

| Przekładnik |  | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | U1/U1n |
| cos( |  | 120% | 100% | 80% | 40% |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |

| Przekładnik |  | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | U1/U1n |
| cos( |  | 120% | 100% | 80% | 40% |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |

| Przekładnik |  | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | U1/U1n |
| cos( |  | 120% | 100% | 80% | 40% |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |

| Przekładnik |  | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | U1/U1n |
| cos( |  | 120% | 100% | 80% | 40% |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |
|  | (U [%] |  |  |  |  |
|  | (U [min] |  |  |  |  |

4. Opracowanie wyników pomiarowych

Na podstawie wykonanych pomiarów wykonać wykresy zmian błędów napięciowego i kątowego badanego indukcyjnego przekładnika napięciowego w funkcji procentowej wartości pierwotnego napięcia znamionowego i obciążenia uzwojenia wtórnego. W oparciu o schemat zastępczy i wykres wskazowy wyjaśnić przyczyny zmian wartości błędów. Zgodnie z normą PN-EN 61869-3 określić klasy dokładności badanego przekładnika.