Tematy zaliczenia wykładów z Inżynierii Elektrycznej
Inżynieria Środowiska, sem.I
Prawa i definicje

1. Prawo Ohma dla obwodów prądu stałego.

2. Prawo Ohma dla obwodów prądu przemiennego.

3. Prawa Kirchhoffa dla obwodów prądu stałego.
4. Prawa Kirchhoffa dla obwodów prądu przemiennego.
5. Definicja i interpretacja wartości skutecznej prądu przemiennego.

6. Definicja i interpretacja fizyczna mocy czynnej.

7. Definicja mocy biernej.

8. Definicja mocy pozornej.

9. Rezystancja elektryczna. Wielkości, które mają wpływ na rezystancję

Inne zagadnienia obowiązujące na zaliczeniu 

1. Stany pracy obwodów elektrycznych (stan jałowy, stan zwarcia, stan obciążenia).

2. Praca (energia) i moc obwodów prądu stałego i przemiennego. Zależność energii i mocy od napięcia lub natężenia prądu.

3. Poprawa współczynnika mocy.

4. Łączenia rezystancji. Wpływ zmian rezystancji na wartość prądu w danym obwodzie elektrycznym. Wyznaczanie rezystancji zastępczej obwodu.

5. Szeregowe i równoległe połączenie elementów R, L i C.

6. Reaktancja indukcyjna i pojemnościowa, moduł impedancji. Zależność od częstotliwości.

7. Rezonans w obwodach elektrycznych. Przykłady obwodów.
8. Układy trójfazowe (połączenie w gwiazdę i w trójkąt). 

9. Moc w obwodach trójfazowych. Wpływ zmian układu połączeń na moc. Wpływ zmian wartości napięcia zasilającego na moc.

10. Przewodniki, dielektryki i półprzewodniki.
