Tematy kolokwialne z przedmiotu PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI dla studentów II sem. kierunku MECHATRONIKA

- Podać prawa Kirchhoffa i zilustrować na przykładzie.

- Źródło napięciowe rzeczywiste i idealne (schemat, charakterystyka). Stan jałowy i stan zwarcia źródła rzeczywistego.

- Energia i moc prądu stałego.

- Metody analizy obwodów nieliniowych prądu stałego.

- Prawo Ampera i siły w polu magnetycznym

- Prawo Faradaya –dwie postacie

- Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa w obwodach magnetycznych

- Elementy idealne w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (wzory-wartości chwilowe i zespolone, wykresy wskazowe, moc).

- Połączenie szeregowe elementów R, L, C – trójkąt impedancji i trójkąt mocy, wykres wskazowy, charakter obwodu

- Zjawisko rezonansu w połączeniu szeregowym elementów R, L, C – wykresy wskazowe, charakterystyki, zagrożenia

- Zjawisko rezonansu w połączeniu równoległym elementów R, L, C – wykresy wskazowe, charakterystyki, zagrożenia

- Moc odbiorników jednofazowych (trójkąt mocy, poprawa współczynnika mocy (po co, jak, zagrożenia))

- Cewki magnetycznie sprzężone

- Transformator- schemat zastępczy, parametry, zasada działania, straty w rdzeniu

- Transformator (jak określamy parametry schematu zastępczego na podstawie próby stanu jałowego i próby zwarcia pomiarowego)

- Układy trójfazowe (rodzaje odbiorników). Moc w obwodach 3-fazowych ( połączenie w gwiazdę i trójkąt).

- Stany awaryjne w układach 3-fazowych 3 i 4 przewodowych- wykresy wskazowe

- Stany nieustalone w szeregowym połączeniu elementów RL przy wymuszeniu stałym (ogólnie, stała czasowa, prawo komutacji, załączenie napięcia, wyłączenie napięcia)

- Stany nieustalone w obwodach RC zasilonych prądem stałym (ogólnie, stała czasowa, prawo komutacji, załączenie napięcia, wyłączenie napięcia)

- Stany nieustalone w szeregowym połączeniu elementów RLC

- Stany nieustalone ─ przykład zastosowania przekształcenia Laplace’a w układzie z elementami RLC