Andrzej Koszmider

Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA
EMC

1. Wiadomości wstępne

2. Dyrektywa 336/89 i oznaczenie CE

3. Koncepcja urządzeń i systemów kompatybilnych elektromagnetycznie

4. Sygnały zakłócające, wielkości fizyczne i jednostki w EMC

5. Podstawowe równania elektromagnetyzmu

6. Podstawy analizy sygnałów zakłócających

7. Właściwości rzeczywistych elementów obwodów  elektrycznych w zakresie częstotliwości zakłócających

8. Źródła zakłóceń

9. Sprzężenia

10. Elementy i urządzenia zakłócane

10.1   Zakłócenia powstające w elementach elektronicznych-zakłócenia wewnętrzne

10.2   Elektronika analogowa-zakłócenia zewnętrzne

10.3   Elektronika cyfrowa- zakłócenia zewnętrzne

11. Filtry EMC

12. Ekranowanie w EMC

13. Instalacja ziemi i masy

14. Pomiary EMC

10. Urządzenia i elementy zakłócane - ofiary

Kryteria oceny zakłócania urządzeń

- Mimo zakłóceń urządzenie pracuje bez niedopuszczalnego pogorszenia pracy

- W wyniku zakłóceń, urządzenie w sposób niedopuszczalny pogarsza swoją pracę, lecz po zaniknięciu zakłóceń powraca do pracy normalnej

- Niedopuszczalne pogorszenie pracy urządzenia, po zaniknięciu zakłóceń utrzymuje się,  a usunięcie  skutków wymaga powtórnego załączenia

- Urządzenie nie powraca do pracy normalnej bez niezbędnej naprawy, także bez powtórnej instalacji programów lub wprowadzenia danych

Definicja niedopuszczalnego pogorszenia pracy

- Konieczność określenia niedopuszczalnego pogorszenia pracy oraz możliwie precyzyjnych kryteriów, najlepiej ilościowych

- W przypadku złożonych urządzeń lub systemów, decyduje efekt końcowy

- W przypadku systemów współpracujących z innymi urządzeniami czy systemami należy analizować kryteria z punktu widzenia współpracy

Wrażliwość elektroniki na zakłócenia, skutki i podział zakłóceń z punktu widzenia przyczyn:

- powstające wewnątrz elementów aktywnych i pasywnych

- wywoływane przez sygnały zakłócające polowe i przewodzone

Poza elektroniką najczęściej omawiane są zakłócenia w:

- lampach kineskopowych ( wrażliwość na pola magnetyczne > 0,8(T lub 1A/m), ekranowanie

- układy elektro-optyczne- konieczność ekranowania przetworników

# 10.1 Zakłócenia powstające w elementach pasywnych i aktywnych

Zakłócenia te powodowane być mogą:

- występowaniem zjawisk fizycznych o charakterze pasożytniczym

- nieidealnymi właściwościami elementów układów elektronicznych.

## Zjawiska

- Zjawiska termoelektryczne

- Zjawiska elektrochemiczne

- Zjawiska mechaniczne

Z j  a w i s k a   t e r m o e l e k t r y c z n e

Powstawanie sił termoelektrycznych

Zmniejszenie zakłóceń można osiągnąć przez właściwy dobór materiałów łączonych oraz przez zmniejszenie różnic temperatury w obszarze gdzie znajdują się połączenia. Rozmieszczenie elementów, umieszczenie radiatora, izolacji cieplnych, wymuszonego chłodzenia

Z j a w i s k a   e l e k t r o c h e m i c z n e

Powstawanie ogniw elektrycznych pomiędzy częściami obwodów wykonanych z różnych metali, pomiędzy którymi istnieje elektrolit.

Korozja chemiczna spowodowana elektrolizą czyli przenoszeniem jonów w elektrolicie, pod wpływem stałego pola elektrycznego. Wynikiem korozji chemicznej jest fizyczne niszczenie metalu stanowiącego anodę.

Z j a w s k a   m e c h a n i c z n e

Najważniejszymi efektami zjawisk mechanicznych, jest gromadzenie się ładunku elektrycznego na elementach izolacyjnych i uwalnianiu zebranych ładunków elektrycznych w niektórych izolatorach pod wpływem sił mechanicznych .

Efekty takie zaobserwowano w przypadku izolacyjnych materiałów ceramicznych i plastykowych.

### Nieidealne właściwości

Powstające zakłócenia – szumy własne

Najważniejszymi rodzajami szumów występujących w elementach elektronicznych są:

- szumy cieplne

- szumy typu 1/f

- szumy śrutowe

- szumy lawinowe

S z u m y   c i e p l n e – pojawianie się napięcia w określonym paśmie f, w wyniku chaotycznego ruchu ładunków.

Redukcja- zmniejszenie strat ew. temperatury

S z u m y    1/ f

Występują, zwłaszcza przy niskich częstotliwościach, o niezidentyfikowanym w pełni pochodzeniu.

S z u m y    ś r u t o w e

Zakłócenia te są związane z  ruchem nośników prądu w nieciągłej strukturze. Przykładami nieciągłości w strukturach elektronicznych, są bariery potencjałów na złączach  p.-n. Efektem zakłóceniowym tego zjawiska są okresowe fluktuacje intensywności ruchu nośników prądu , co objawia się zmianami wartości chwilowych natężenia prądu.

S z u m y     l a w i n o w e

Zakłócenia typu lawinowego występują na złączach spolaryzowanych zaporowo. Modelowane są one przez mikro przebicia lawinowe o charakterze lokalnym.

Wymienione szumy, powodują występowanie zaburzeń we wszystkich elementach pasywnych i aktywnych.

#### Najważniejsze szumy w elementach elektronicznych

R e z y s t o r y- szumy cieplne i szumy typu 1/f. Największe szumy wykazują rezystory węglowe. W rezystorach drutowych decydującym o poziomie szumów jest jakość połączenia doprowadzeń. Rezystory - potencjometry, obok wymienionych zakłóceń generują także tzw. trzaski zależne od konstrukcji i stanu ruchomego styku.

K o n d e n s a t o r y- ze względu na swą nieidealność , generują szumy cieplne oraz szumy typu 1/f.

I n d u k c y j n o ś c i - szumy cieplne, a także w przypadku cewek z rdzeniem ferromagnetycznym, szumy związane z przesuwaniem się granic domen, zwanymi szumami Barkhausen’a.

D i o d a  p-n - przede wszystkim szumy 1/f oraz szumy śrutowe. W przypadkach diod spolaryzowanych zaporowo, także szumy lawinowe.

F o t o d i o d y - ze względu na ujemną polaryzację , przeważa szum śrutowy, przy czym w przypadku fotodiody lawinowej występują także szumy lawinowe.

T r a n z y s t o r y      b i p o l a r n e - występują tu szumy cieplne, typu 1/f oraz szumy śrutowe. Najmniejsze wartości poziomu szumów wypadkowych uzyskuje się dla tranzystorów o dużych współczynnikach wzmocnienia prądowego (zwarciowego).

T r a n z y s t o r y   p o l o w e -  podstawowym źródłem szumów są szumy cieplne , dla tranzystorów MOS, przy małej częstotliwości, także szumy typu 1/f. Ze względu na ujemną polaryzacje bramki oraz prąd upływu bramki wykazują także szumy śrutowe.

10.2 Obwody analogowe – zakłócenia zewnętrzne

Zakłócenia  w paśmie przenoszenia.

W zasadzie   brak możliwości odfiltrowania sygnałów zakłócających

- strata części sygnału roboczego

- układy podtrzymujące w  wyniku zakłóceń    sieciowych

- programowane filtry cyfrowe

Zakłócenia detekcyjne

Przykład

Sygnał wysokiej częstotliwości, pochodzący od walkie-talkie ( 27 MHz ), atakując obwód wejściowy  wzmacniacza o częstotliwości granicznej 27kHz. Na pierwszym złączu baza-emiter, sygnał zakłócający jest prostowany. Jeżeli tym sygnałem jest sygnał modulowany amplitudowo, otrzymuje się proces detekcji i na wyjściu pierwszego tranzystora  pojawia się składowa zmienna, mieszczącą się w paśmie pracy wzmacniacza a więc zakłócająca jego pracę.

Detekcja sygnału modulowanego

Detekcja może być dokonywana na wszystkich złączach p-n.

Zakłócenia te są szczególnie groźne gdy:

- gdy są to sygnały dużej mocy,

- gdy częstotliwość robocza takich sygnałów znacznie odbiega od typowych pasm pracy aparatury elektronicznej

Typowym przykładem takich sytuacji są zakłócenia powodowane przez pracujące radary.

Przy tranzystorze wejściowym NPN, sygnał po detekcji jest dodatni, a dla tranzystorów PNP,  ujemny.  Tranzystory polowe wykazują nieco mniejszą wrażliwość na tego typu zakłócenia.

Redukcja przez :

- stosowanie filtrów dolnoprzepustowych na wejściach nisko omowych

- dodatkowe rezystory na wejściach wysoko omowych

Zakłócenia mogą dostawać się do obwodu przez wyjście.

Filtrowanie wyjścia jest więc tak samo ważne jak wejścia.

Zjawisko detekcji może występować w miejscach najmniej oczekiwanych.

Występowanie np.:

- w liniach telefonicznych przechodzących obok potężnych anten nadawczych.

- w elektronice pracującej obok urządzeń ISM w.cz.

Właściwości prostownicze mają np. utlenione styki, niepewne (zimne)lutowania, utlenione połączenia kabli.

Sygnały zakłócające modulowane częstotliwościowo

dają słabsze efekty zakłócające.

Ten rodzaj zakłóceń przede wszystkim jest dotkliwy dla obwodów analogowych i w praktyce obserwuje się stały wzrost znaczenia zakłóceń tego pochodzenia.

10.3 Obwody cyfrowe- zakłócenia zewnętrzne

Układ cyfrowy może być zakłócany przez sygnały przejściowe

Zakłócenia polegają na nie wynikającej z zasady działania zmianie stanu logicznego.

Przy bardzo silnych zakłóceniach karty cyfrowe mogą ulec zniszczeniu.

Wyróżnia się następujące typy zakłóceń :

- zakłócenia powodowane przekroczeniem napięciowych marginesów  układu

2.   zakłócenia powodowane przez prąd w ścieżkach  w  wyniku sprzężeń elektromagnetycznych

3.  zakłócenia powodowane przez pasożytnicze tyrystory

1. Przekroczenie napięciowych marginesów układu

Obwody cyfrowe charakteryzowane są dwoma rodzajami marginesów napięciowych:

1. napięciowy margines statyczny

2. napięciowy margines dynamiczny

1. Napięciowy margines statyczny jest to różnica między gwarantowanym napięciem wyjścia i napięciem  na wejściach powodującym przełączenia.

Dla stanu wysokiego margines  =  0,8 V

Dla stanu niskiego margines  =  0,4V.

Skutek przekroczenia marginesów    -------  złe odczytanie stanu, początek rozwijającego się zakłócenia, ew. blokada wyjścia

Napięciowe marginesy statyczne

##### 2.Napięciowy margines  dynamiczny jest to wartość sygnału zakłócającego, który przy danym czasie trwania impulsu, dodany do sygnału roboczego nie spowoduje przełączenia

Napięciowy margines dynamiczny

2. Prąd w ścieżkach przewodzących

W wyniku sprzężeń przez pole w ścieżkach kart cyfrowych mogą pojawić się prądy o wartościach mogących spowodować przełączenia.

Przyczyna  --- diafonia pojemnościowa lub sprzężenie z polem elektrycznym

Odporność gwarantowana :

- dla stanu niskiego 8mA ( 12mA )

- dla stanu wysokiego 0,4mA ( 3mA)

Model zakłóceń przez impulsy prądowe

R we >> Rwy			Uwe = iz . R we

3. Pasożytnicze tyrystory (  “ latch-up” )

Zakłócenia typowe dla układów scalonych

Mechanizm: przejście pasożytniczych struktur PNPN w stan przewodzenia i zwieranie obwodów, n ajbardziej niebezpieczne zwarcie zasilania.

Przyczyny zakłóceń:

- impulsy prądu zakłóceniowego ( kilkadziesiąt mA)

- impuls pola elektromagnetycznego

- wyładowanie ESD

Najbardziej wrażliwe na ten typ zakłóceń są układy CMOS w układach scalonych o dużej skali integracji.

Skutki zależą od zasilacza.

- przy ograniczonym prądzie –zakłócenia i wyłączenie

- przy dużym prądzie – zniszczenie karty

Spotykany jest także “ latch-up” w wyniku którego blokowane jest wejście  układu logicznego.