2.Rezonans w obwodach elektrycznych

Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie podstawowych właściwości szeregowych i równoległych rezonansowych obwodów elektrycznych.

2.1. Wiadomości ogólne

2.1.1 Rezonans napięć

2.1.2 Rezonans prądów

2.2. Badania laboratoryjne

2.2.1 Rezonans napięć

2.2.1.1 Badanie wpływu pojemności na rezonans napięć.

2.2.1.2 Charakterystyki częstotliwościowe

2.2.2 Rezonans prądów

2.2.2.1 Badanie wpływu pojemności na rezonans prądów

2.2.2.2 Charakterystyki częstotliwościowe

2.3. Uwagi i wnioski

2.1. Wiadomości ogólne

Zjawisko rezonansu występuje w różnych układach fizycznych i pojawia się wtedy, gdy układ jest poddany pobudzeniom okresowym fźr o częstotliwości równej częstotliwości drgań własnych układu fw, czyli fw=fźr.

Rys. 2.1. Mechanizm pobudzenia rezonansowego

W rezonansie elektrycznym częstotliwość źródła równa jest częstotliwości własnej obwodu, która zależy jedynie od wartości indukcyjności L i pojemności C. Warunkiem koniecznym (ale nie dostatecznym) wystąpienia rezonansu elektrycznego jest to, aby obwód zawierał zarówno kondensatory, jak i cewki.

Rozpatrzmy obwód elektryczny przedstawiony na rys.2.2.

Rys. 2.2. Odbiornik w obwodzie elektrycznym

Symbole u, i oznaczają wartości chwilowe sinusoidalnie zmiennego napięcia na odbiorniku oraz sinusoidalnie zmiennego prądu w odbiorniku. Odbiornik to szeregowe lub równoległe połączenie elementów R, L, C. Stosując prawo Ohma dla wartości skutecznych prądu i napięcia można napisać:

dla połączenia szeregowego

,  X=XL−XC   (2.1)

dla połączenia równoległego

,   B=BC−BL      (2.2)

gdzie: Z- moduł impedancji, Y- moduł admitancji, R - rezystancja,

X - reaktancja, G - konduktancja, B - susceptancja.

Rezonans można zdefiniować również jako stan obwodu, w którym reaktancja odbiornika lub susceptancja odbiornika są równe zeru.

Jeżeli w odbiorniku istnieje szeregowe połączenie elementów R, C, L i jest prawdziwy warunek X=0, to występuje rezonans szeregowy nazywany również rezonansem napięć.

Jeżeli w odbiorniku istnieje równoległe połączenie elementów R, C, L i występuje warunek B=0 to odbiornik jest w stanie rezonansu równoległego nazywanego również rezonansem prądów.

Rys. 2.3. Trójkąty impedancji: a) wL>1wC; b) wL<1wC

Z analizy trójkątów rezystancji przedstawionych na rys.2.3 wynika, że dla przypadku rezonansu, tzn. wL=1wC prawdziwe są zależności: =0, Z=R, czyli w obwodzie z rezonansem nie ma przesunięcia fazowego między prądem i napięciem. Obwód zachowuje się tak, jakby istniała w nim tylko rezystancja.

W stanie rezonansu moc czynna wynosi:

(2.3)

a moc bierna:

(2.4)

gdyż =0.

Oznacza to, że cała energia elektryczna pobrana przez obwód przekształca się w ciepło w jego rezystancji R. Energia bierna przekazywana jest między elementami L i C z pominięciem źródła.

Inna definicja rezonansu elektrycznego podaje, że jest to stan obwodu, w którym występuje całkowita wewnętrzna wymiana energii biernych.

2.1.1. Rezonans napięć

Rozpatrzmy obwód składający się z elementów R, L i C połączonych szeregowo - rys. 2.4.

Rys. 2.4. Obwód szeregowy R, L, C

Moduł impedancji Z w tym obwodzie:

(2.1)

gdzie  XL=wL, XC=1wC

oraz

(2.2)

Ponieważ przy rezonansie kąt przesunięcia fazowego między prądem i napięciem =0, to:

tg=0,

a stąd

XL=XC

czyli

wL=1wC                                        (2.5)

gdzie =2f.

Równanie (2.5) pozwala określić warunki, jakie powinny być spełnione, aby w obwodzie z rys.2.4. wystąpił rezonans.

W przypadku, gdy obwód zasilany jest ze źródła o stałej częstotliwości f, stan rezonansu można otrzymać regulując wartość indukcyjności L lub pojemności C (w praktyce dostraja się obwód do rezonansu stosując kondensator o regulowanej pojemności).

Aby uzyskać rezonans w obwodzie o ustalonych wartościach L i C, należy zastosować źródło napięcia o regulowanej częstotliwości. Częstotliwość, przy której wystąpi rezonans nazywamy częstotliwością rezonansową fr. Wartość częstotliwości fr otrzymamy z równania (2.5)

wr=1LC                                         (2.6)

lub

fr=12pLC                                     (2.7)

Wykres wskazowy obwodu szeregowego w stanie rezonansu przedstawia rys.2.5.

Rys. 2.5..Wykres wskazowy szeregowego obwodu szeregowego RLC w stanie rezonansu napięć

Należy zauważyć, że w stanie rezonansu szeregowego, czyli rezonansu napięć, występuje równoważenie się napięć na cewce i kondensatorze UL=UC=0. Przy pewnych wartościach rezystancji R, indukcyjności L i pojemności C - napięcia UL i UC mogą przybierać stosunkowo duże wartości, mimo że napięcie zasilające obwód U jest stosunkowo małe. Mówimy wówczas, że w obwodzie występują przepięcia.

Dla zilustrowania właściwości obwodu rezonansowego wykreśla się charakterystyki częstotliwościowe. Są to charakterystyki przedstawiające zależności prądu I, napięć UL oraz UC od częstotliwości napięcia źródła zasilającego obwód. Charakterystyki częstotliwościowe obwodu rezonansowego otrzymuje się na podstawie poniższych zależności:

(2.8)

(2.9)

(2.10)

Na rysunku 2.6 przedstawiono charakterystyki częstotliwościowe badanych wielkości.

rezonans

Rys. 2.6. Charakterystyki częstotliwościowe

W miarę zwiększania częstotliwości reaktancja indukcyjna XL wzrasta liniowo, zaś reaktancja pojemnościowa XC maleje hiperbolicznie. Przy małych częstotliwościach w obwodzie płynie prąd o małej wartości wyprzedzający napięcie o kąt bliski 90 (obwód ma wtedy charakter pojemnościowy). Przy wielkich częstotliwościach w obwodzie płynie prąd o małych wartościach opóźniony względem napięcia o kąt bliski 90(obwód ma wtedy charakter indukcyjny).

Przy częstotliwości rezonansowej f=fr wartości reaktancji XL i XC są sobie równe, a prąd I osiąga największą wartość ograniczoną jedynie rezystancją R w obwodzie ().

Napięcie UC osiąga wartość maksymalną dla częstotliwości tuż przed rezonansem, natomiast napięcie UL tuż po rezonansie. Przy częstotliwości rezonansowej napięcia UC i UL są sobie równe.

Zależność prądu I w obwodzie od częstotliwości f (rys.2.6), nazywana jest często krzywą rezonansową obwodu. Kształt tej krzywej zależny jest głównie od stosunku reaktancji indukcyjnej XL do rezystancji R obwodu.

Iloraz ten nosi nazwę dobroci obwodu:

Q=XLR=2pfLR                                    (2.11)

Dobroć obwodu jest funkcją częstotliwości, przy częstotliwości rezonansowej przyjmuje ona wartość:

Qr=2pfrLR                                    (2.12)

W stanie rezonansu napięcie na indukcyjności jest równe:

(2.13)

Napięcie to, równe napięciu na kondensatorze, może być Qr razy większe od napięcia zasilającego. Ten Qr-krotny wzrost napięcia na kondensatorze lub cewce jest zjawiskiem niekorzystnym ze względu na możliwość przebicia kondensatora lub izolacji cewki, natomiast zjawiskiem korzystnym w przypadku wielu obwodów elektronicznych, uniemożliwiającym generowanie napięć o określonych częstotliwościach. W obwodach radiotechnicznych Q może przybierać wartości od 50 do 200.

Na rysunku 2.7 przedstawiono krzywe rezonansowe obwodów o różnych wartościach dobroci.

Taki sposób przedstawienia krzywych rezonansowych ułatwia znacznie analizę właściwości obwodu rezonansowego. Z rysunku 2.7 wynika, że im większa dobroć obwodu rezonansowego, tym ostrzejsza jest krzywa rezonansowa. Dobroć obwodu w zasadzie jest określona jakością cewki, ponieważ w niej koncentrują się prawie wszystkie straty energii w obwodzie. W obwodzie o dostatecznie dużej dobroci (rzędu kilkudziesięciu i więcej), nawet przy małych odstrojeniach od częstotliwości rezonansowej, prąd będzie gwałtownie malał w porównaniu z jego wartością przy rezonansie. Oznacza to, że tylko źródła o częstotliwościach zbliżonych do częstotliwości rezonansowej  obwodu mogą spowodować, że moduł impedancji obwodu rezonansowego jest równy jego rezystancji lub do niej zbliżony. Inaczej - obwód osiąga minimalną impedancję w określonym paśmie częstotliwości. Tę jego właściwość określa się mianem pasma przepuszczania obwodu, tzn. pasma - 2f, w otoczeniu częstotliwości rezonansowej fr, w którego końcach wartość skuteczna prądu I w obwodzie spada do 12»0,707 wartości tego prądu przy rezonansie (patrz rys.2.7). Szerokość pasma przepuszczania 2f stanowi zwykle 0,3...2% częstotliwości rezonansowej.

Rys. 2.7. Krzywe rezonansowe obwodów o różnych wartościach dobroci Q

Zdolność obwodu do przepuszczania prądów o częstotliwościach zbliżonych do częstotliwości rezonansowej i praktycznie nieprzepuszczania prądów o innych częstotliwościach nosi nazwę selektywności obwodu. Selektywność obwodu jest tym większa, im mniejsze jest jego pasmo przepuszczania, czyli im większą ma on dobroć. Selektywność obwodu jest szeroko wykorzystywana w radiotechnice.

2.1.2. Rezonans prądów

Rys. 2.8. Obwód równoległy R, L, C

Rozpatrzmy obwód składający się z elementów R, L, C połączonych równolegle (rys.2.8)

Na rysunku 2.9 przedstawiono wykres wskazowy dla tego obwodu przy założeniu, że w obwodzie występuje rezonans, a więc kąt przesunięcia fazowego między prądem I, a napięciem U jest równy zeru.

W stanie rezonansu równoległego, czyli rezonansu prądów mamy:

co oznacza, że prądy w cewce i kondensatorze równoważą się.

Rys. 2.9. Wykres wskazowy równoległego obwodu R, L, C w stanie rezonansu prądów

Ponieważ w stanie rezonansu

oraz

,

więc

XL=XC lub wL=1wC	                         (2.14)

Otrzymaliśmy w ten sposób wyrażenie, które musi być spełnione, aby obwód z rys.2.8 znalazł się w stanie rezonansu. Równanie (2.14) może być spełnione przez odpowiedni dobór indukcyjności L i pojemności C przy stałej częstotliwości f źródła napięcia zasilającego lub przez zmiany częstotliwości źródła, gdy stałe są wartości L i C.

Z zależności (2.14) otrzymujemy wyrażenie na częstotliwość rezonansową:

fr=12pLC                                      (2.15)

Częstotliwość rezonansowa w przypadku rezonansu prądów opisana jest za pomocą identycznej zależności jak częstotliwość przy rezonansie szeregowym.

rezonans

IL

IC

Rys. 2.10. Charakterystyki częstotliwościowe

Właściwości równoległego obwodu rezonansowego dobrze ilustrują zależności prądów I, IL, IC od częstotliwości źródła f

..(2.16)

(2.17)

(2.18)

Na rysunku 2.10 przedstawiono charakterystyki częstotliwościowe prądów I, IL i IC. W stanie rezonansu prąd I ma wartość minimalną ograniczoną przez rezystancję R, natomiast prądy IL i IC równoważą się.

Dobroć obwodu równoległego związana jest zasadniczo ze stratami mocy w kondensatorze i zależy od stosunku rezystancji R do reaktancji XC.

Dobroć Q=RXC, w stanie rezonansu:

Qr=RXCr=RXLr                                        (2.19)

oraz

(2.20)

Oznacza to, że przy rezonansie prądy IL i IC są Qr razy większe od prądu pobieranego przez obwód co nosi nazwę przetężenia.

2.2. Badania laboratoryjne

2.2.1. Rezonans napięć

2.2.1.1. Badanie wpływu pojemności na rezonans napięć

Układ pomiarowy przedstawiono na rys.2.11.

Rys. 2.11. Schemat układu pomiarowego

Oznaczenia:

G - generator, A - amperomierz, VL, VC, V - woltomierze,

R - rezystor dekadowy, L - indukcyjność dekadowa,

C - pojemność dekadowa

Pomiary dla różnych wartości pojemności wykonujemy w układzie, którego schemat został podany na rys. 2.11. Wyniki pomiarów i obliczeń należy zamieścić w tabeli 2.1.

Tabela 2.1.

U=……..., f=……..., L=……..., R=……...

|  | Pomiar |  |  |  | Obliczenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | C | I | UL | UC | XC | XL |
|  | F | mA | V | V |  |  |

Przykład obliczeń:

XL=	XC=

Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów i obliczeń sporządzić wykresy I, UL, UC w funkcji XC. Narysować wykresy wskazowe dla obwodu w stanie rezonansu oraz dla obydwu krańcowych przypadków odstrojenia od rezonansu.

2.2.1.2. Charakterystyki częstotliwościowe

Pomiary dla różnych wartości częstotliwości wykonujemy w układzie, którego schemat został podany na rys. 2.11. Wyniki pomiarów i obliczeń należy zamieścić w tabeli 2.2.

Tabela 2.2.

U=……..., C=……..., L =……..., R =……...

| Lp. | Pomiar |  |  |  | Obliczenie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f | I | UL | UC | XL | XC | IIr |
|  | Hz | mA | V | V |  |  | - |
| - 1. |  |  |  |  |  |  |  |

Przykład obliczeń:

XL=			XC=                              						2f=			Qr=

Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów i obliczeń przedstawić na jednym wykresie charakterystyki częstotliwościowe I, UL, UC.

Narysować na wspólnym wykresie krzywe rezonansowe obwodu: I=F(f).

Określić szerokość pasma przepuszczania 2f i dobroć obwodu w stanie rezonansu.

2.2.2. Rezonans prądów

2.2.2.1. Badanie wpływu pojemności na rezonans prądów

Układ pomiarowy przedstawiono na rys.2.12.

Rys. 2.12. Schemat układu pomiarowego

Oznaczenia:

G - generator, A, AL, AC - amperomierze, V - woltomierz,

R - rezystor dekadowy, L - indukcyjność dekadowa,

C - pojemność dekadowa

Pomiary dla różnych wartości pojemności wykonujemy w układzie, którego schemat został podany na rys. 2.12. Wyniki pomiarów i obliczeń należy zamieścić w tabeli 2.3.

Tabela 2.3.

U=……..., f=……..., L=……..., R=……...

|  | Pomiar |  |  |  | Obliczenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | C | I | IC | IL | XC | XL |
|  | F | mA | mA | mA |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |

Przykład obliczeń:

XL=	XC=

Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów i obliczeń sporządzić wykresy I, IL, IC w funkcji XC. Narysować wykresy wskazowe dla obwodu w stanie rezonansu oraz dla obydwu krańcowych przypadków odstrojenia od rezonansu.

2.2.2.2. Charakterystyki częstotliwościowe

Pomiary dla różnych wartości częstotliwości wykonujemy w układzie, którego schemat został podany na rys. 2.12. Wyniki pomiarów i obliczeń należy zamieścić w tabeli 2.4.

Tabela 2.4.

U=……..., L=……..., C=……..., R=……...

|  | Pomiar |  |  |  | Obliczenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | f | I | IC | IL | XC | XL |
|  | z | mA | mA | mA |  |  |

Przykład obliczeń:

XL=	XC=

Na podstawie otrzymanych wyników i obliczeń przedstawić na wykresie charakterystyki częstotliwościowe I, IC, IL obwodu.

2.3. Uwagi i wnioski

Porównać przebiegi charakterystyk otrzymane w ćwiczeniu z przebiegami znanymi z teorii.

Literatura

- Krakowski M. Elektrotechnika Teoretyczna. Obwody liniowe i nieliniowe. t.I, WNT, 1995

- Praca zbiorowa: Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT, Warszawa ,1999.